## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 第 1 页 共 1 页
一、项目内容： 本项目为武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目，主要内容包括： 1.道路工程 贾村道路工程共计改造建设27条，分别为：永盛三街、永兴二街、永盛二街、永盛一街、水泥河街、育才街、学前街、后街、友谊路、光明路、丰收路、小东街、昌盛路、幸福一巷、幸福二巷、吉祥一街、大街、工业路、老南街、勇胜巷、全生巷、健康路、如意路、如意三街、和谐路、平安二巷、如意一街。其中永盛三街、水泥河街、友谊路、幸福一巷、幸福二巷、工业路、勇盛巷、全生巷、如意路、如意三街、和谐路现状为土路修建混凝土道路，其余道路为破损混凝土道路的重新修建。 2.排水工程 贾村修建排水管道的道路有17条，分别为：永盛三街、永兴二街、永盛二街、永盛一街、水泥河街、育才街、学前街、后街、友谊路、丰收路、小东街、昌盛路、大街、老南街、健康路、如意路、如意三街。排水工程施工完成后应进行道路恢复，与道路工程重叠部分在修建道路时一并恢复。 3.亮化工程 贾村建设亮化工程的道路有8条，分别为：健康路、和谐路、永盛二街、学前街、后街、丰收路、大街、老南街。 二、编制依据： 1、人工、机械、管理费价格指数调整执行豫建消技[2025]12号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2025年1-6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》； 2、材料预算价参照武陟县第二期信息材料价格，没有的参考焦作最新信息价及市场调查价格进行调整； 3、税金税率为9%； 4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、 《河南省市政工程预算定额》(HAAl-31-2016) 等相关定额及现行的有关造价管理文件；
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
永盛三街
1 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 812
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 812
3 | 040402018001 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 158.4
分部小计
永兴二街
1 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 720
2 | 040402018002 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 140
分部小计
永盛二街
1 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 812
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040402018003 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 158.4
分部小计
永盛一街
1 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 825
2 | 040402018004 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 157.5
分部小计
水泥河街
1 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.东段-16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 832
2 | 040202003002 | 水泥稳定土 | 1.西段-16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 60
3 | 040203007027 | 水泥混凝土 | 1.西段-14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040402018005 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 170.4
分部小计
育才街
1 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 1158
2 | 040402018006 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 228.6
分部小计
学前街
1 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2196
2 | 040402018007 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 435.2
分部小计
后街
1 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2486
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040402018008 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 488.2
分部小计
友谊路
1 | 040203007021 | 水泥混凝土 | 1.南段-16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 1228.5
2 | 040202003003 | 水泥稳定土 | 1.北段-16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 308.9
3 | 040203007028 | 水泥混凝土 | 1.北段-16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 308.9
4 | 040402018009 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 305.2
分部小计
光明路
1 | 040202003004 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 95.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040203007044 | 水泥混凝土 | 1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 95.2
3 | 040402018010 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 16.24
分部小计
丰收路
1 | 040203007029 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 800
2 | 040402018011 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 156
分部小计
小东街
1 | 040203007030 | 水泥混凝土 | 1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 287
2 | 040402018012 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 53.9
分部小计
昌盛路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040203007031 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 1749
2 | 040402018013 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 346.8
分部小计
幸福一巷
1 | 040202003005 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 90
2 | 040203007032 | 水泥混凝土 | 1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 90
3 | 040402018014 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 15
分部小计
幸福二巷
1 | 040202003006 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 195
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040203007033 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 195
3 | 040402018015 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 36
分部小计
吉祥一街
1 | 040203007034 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 385
2 | 040402018016 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 73.5
分部小计
大街
1 | 040203007035 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2470.5
2 | 040402018017 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 489.6
分部小计
工业路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040202003007 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 1125
2 | 040203007036 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 1125
3 | 040402018018 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 220.5
分部小计
老南街
1 | 040203007037 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2452.5
2 | 040402018019 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 486
分部小计
勇胜巷
1 | 040202003008 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040203007038 | 水泥混凝土 | 1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 100
3 | 040402018020 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 18
分部小计
全生巷
1 | 040202003009 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 227.5
2 | 040203007039 | 水泥混凝土 | 1.14cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 227.5
3 | 040402018021 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 43
分部小计
健康路
1 | 040203007040 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040402018022 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 156
分部小计
如意路
1 | 040202003010 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 624
2 | 040203007041 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 624
3 | 040402018023 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 120.8
分部小计
如意三街
1 | 040202003011 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 476
2 | 040203007042 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 476
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040402018024 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 91.7
分部小计
和谐路
1 | 040202003012 | 水泥稳定土 | 1.16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2861.11
2 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 2861.11
3 | 040402018025 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 579.6
分部小计
平安二巷
1 | 040203007045 | 水泥混凝土 | 1.南段-16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 444.5
2 | 040202003013 | 水泥稳定土 | 1.工业路往北-16cm厚5%水泥稳定土基层 2.整平压实(压实度≥95%) 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 196
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040203007046 | 水泥混凝土 | 1.工业路往北-16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 196
4 | 040402018026 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 124.6
分部小计
如意一街
1 | 040203007047 | 水泥混凝土 | 1.16cm厚C25水泥混凝土(刻纹压槽) 2.混凝土路面压防滑纹 3.塑料薄膜养护 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 546
2 | 040402018027 | 施工缝 | 1.路面每5米切一道缝,宽度为:5mm,深度为:50mm,并且用塑料油膏填实 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 105.7
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【道路工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【道路工程】
计 日 工 表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【道路工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 道路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04090403 |  | 黄土 |  | m3
2 | 14350309 |  | 脱模剂 |  | kg
3 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h
4 | 35010146 |  | 钢模板 |  | kg
5 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg
6 | 02090101 |  | 塑料薄膜 |  | m2
7 | 34110117 |  | 水 |  | m3
8 | 03130709 |  | 金刚石锯片 |  | 片
9 | 04010155 |  | 水泥 | P.O 42.5 | t
10 | 13350213 |  | 塑料油膏 |  | kg
11 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【污水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
永盛三街
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 198
2 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 204.22
3 | 040103001017 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 17.82
4 | 040103001018 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 170.98
5 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 33.24
6 | 040504003009 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 7
分部小计
永兴二街
1 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 176
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 171.07
3 | 040103001019 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 15.84
4 | 040103001020 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 141.52
5 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 29.55
6 | 040504003032 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 6
7 | 041001001010 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 158.4
8 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 158.4
分部小计
永盛二街
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 195
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002026 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 179.89
3 | 040103001051 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 17.55
4 | 040103001052 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 147.15
5 | 040103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 32.74
6 | 040504003033 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 7
7 | 041001001023 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 175.5
8 | 040203007023 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 175.5
分部小计
永盛一街
1 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 226
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 140.07
3 | 040103001021 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 20.34
4 | 040103001022 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 102.07
5 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 38
6 | 040504003011 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 8
7 | 041001001011 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 203.4
8 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 203.4
分部小计
水泥河街
1 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 192
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 194.75
3 | 040103001023 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 17.28
4 | 040103001024 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 162.51
5 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 32.24
6 | 040504003034 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 7
7 | 041001001012 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 172.8
8 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 172.8
分部小计
育才街
1 | 040501004006 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 374
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 356.8
3 | 040103001025 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 33.66
4 | 040103001026 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 294.01
5 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 62.79
6 | 040504003013 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 13
7 | 041001001013 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 336.6
8 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 336.6
分部小计
学前街
1 | 040501004007 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 524
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 487.44
3 | 040103001027 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 47.16
4 | 040103001028 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 399.46
5 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 87.98
6 | 040504003014 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 18
7 | 041001001014 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 471.6
8 | 040203007014 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 471.6
分部小计
后街
1 | 040501004008 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 414
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040501004009 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN400（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 126
3 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 607.17
4 | 040103001029 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 49.86
5 | 040103001030 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 509.24
6 | 040103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 97.93
7 | 040504003015 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 15
8 | 040504003016 | 塑料检查井 | 1.名称:DN400配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 4
9 | 041001001015 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 498.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 498.6
分部小计
友谊路
1 | 040501004020 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN400（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 463
2 | 040101002021 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 1885.49
3 | 040103001041 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 46.3
4 | 040103001042 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 947.52
5 | 040103002021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 104.45
6 | 040504003024 | 塑料检查井 | 1.名称:DN400配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 17
7 | 041001001021 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 351
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040203007021 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 351
分部小计
丰收路
1 | 040501004011 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN400（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 559
2 | 040101002018 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 939.12
3 | 040103001035 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 55.9
4 | 040103001036 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 813.01
5 | 040103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 126.11
6 | 040504003021 | 塑料检查井 | 1.名称:DN400配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 21
7 | 041001001018 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 559
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 559
分部小计
小东街
1 | 040501004012 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 84
2 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 56.7
3 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 7.56
4 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 42.6
5 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 14.1
6 | 040504003031 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 3
7 | 041001001024 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 75.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040203007024 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 75.6
分部小计
昌盛路
1 | 040501004013 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 66
2 | 040501004014 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN400（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 276
3 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 430.85
4 | 040103001031 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 33.54
5 | 040103001032 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 357.5
6 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 73.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 040504003029 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 3
8 | 040504003030 | 塑料检查井 | 1.名称:DN400配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 11
9 | 041001001016 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 335.4
10 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 335.4
分部小计
大街
1 | 040501004015 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 504
2 | 040101002017 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 498.91
3 | 040103001033 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 45.36
4 | 040103001034 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 414.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 84.62
6 | 040504003019 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 17
7 | 041001001017 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 453.6
8 | 040203007017 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 453.6
分部小计
老南街
1 | 040501004016 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 524
2 | 040101002022 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 508.62
3 | 040103001043 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 47.16
4 | 040103001044 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 420.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 040103002022 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 87.98
6 | 040504003025 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 18
7 | 041001001022 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 471.6
8 | 040203007022 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 471.6
分部小计
健康路
1 | 040501004017 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN400（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 397
2 | 040101002020 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 568.98
3 | 040103001039 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 39.7
4 | 040103001040 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 479.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 89.56
6 | 040504003023 | 塑料检查井 | 1.名称:DN400配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 15
7 | 041001001020 | 拆除路面 | 1.破除混凝土路面 2.含装车、外运 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 397
8 | 040203007020 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:15cm 3.含养护、切缝 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m2 | 397
分部小计
如意路
1 | 040501004018 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 162
2 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 174.96
3 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 14.58
4 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 147.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 27.2
6 | 040504003007 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 7
分部小计
如意三街
1 | 040501004019 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2.材质及规格:DN315（胶圈接口） 3.含闭水试验 4.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m | 136
2 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 126.68
3 | 040103001015 | 回填方 | 1.填方材料品种:100mm厚砂垫层基础 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 12.24
4 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 103.85
5 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3Km内 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | m3 | 22.83
6 | 040504003008 | 塑料检查井 | 1.名称:DN315配套检查井 2.材质:塑料，井盖为铸铁井盖 3.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【污水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【污水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【污水工程】
暂列金额明细表
工程名称：污水工程 |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【污水工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：污水工程 |  |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【污水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【污水工程】
计 日 工 表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【污水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【污水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【污水工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 污水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 补充主材002@5 |  | 井筒φ315 |  | 套
2 | 补充主材002@2 |  | 井筒 |  | 套
3 | 03131963 |  | 砂布 |  | 张
4 | 35010146 |  | 钢模板 |  | kg
5 | 14070135 |  | 润滑油 |  | kg
6 | 80050241 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
7 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg
8 | 13010243 |  | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg
9 | 02050101@2 |  | 橡胶圈 | 管外径400mm以内 | 个
10 | 34110117 |  | 水 |  | m3
11 | 02050101@1 |  | 橡胶圈 | 管外径315mm以内 | 个
12 | 36010139-1@3 |  | 铸铁井盖、井座 φ400重型 |  | 套
13 | 36010139-1@2 |  | 铸铁井盖、井座 φ315重型 |  | 套
14 | 17250261@2 |  | 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) | 管外径400mm以内 | m
15 | 17250261@1 |  | 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) | 管外径315mm以内 | m
16 | 04030147 |  | 砂子细砂 |  | m3
17 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
18 | 补充主材002@7 |  | 井筒φ315 |  | 套
19 | 补充主材002@8 |  | 井筒φ400 |  | 套
20 | 补充主材003@1 |  | 井筒φ400 |  | 套

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【照明工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
健康路
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 14
分部小计
和谐路
1 | 040805001008 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 18
2 | 040805001010 | 常规照明灯 | 1.名称:6m立杆式单臂太阳能路灯，LED100W 2.垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 |  | 套 | 4
分部小计
永盛二街
1 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 7
分部小计
学前街
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 19
分部小计
后街
1 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 19
分部小计
丰收路
1 | 040805001005 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 19
分部小计
大街
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040805001006 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 19
分部小计
老南街
1 | 040805001007 | 常规照明灯 | 1.名称:新建灯具 2.型号:单侧抱箍式 LED 100W太阳能路灯 3.防护等级:不低于IP67 4.接地要求:按设计要求 5.其他:详见设计和相关规范要求 |  | 套 | 19
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【照明工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【照明工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【照明工程】
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【照明工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【照明工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【照明工程】
计 日 工 表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【照明工程】
总承包服务费计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【照明工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【照明工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 02090101 |  | 塑料薄膜 |  | m2
2 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h
3 | 03011813 |  | 六角螺栓带螺母 | M12*55 | 套
4 | 27010156 |  | 羊角熔断器 | 10A | 个
5 | 01010123 |  | 钢筋 | HRB400φ18 | kg
6 | 01010113@1 |  | 钢筋 | HPB300φ8 | kg
7 | 03210593@1 |  | 铁件 | 综合 | kg
8 | 03130913@1 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg
9 | 34110117@2 |  | 水 |  | m3
10 | 03210673 |  | 直脚 | 3# | 个
11 | 01030727@3 |  | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg
12 | 25610119 |  | 镀锌大灯泡抱箍连压板 |  | 副
13 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg
14 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
15 | 25610121@11 |  | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 | 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下 | 套
16 | 25610121@10 |  | 6m LED 100W太阳能路灯 |  | 套

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【项目公示
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 04B001 | 项目公示牌 | 1.项目公示牌，钢筋混凝土基础1000*1000*500（高），50mm*50mm*2mm方管骨架，烤漆字 2.其他:详见设计图纸和相关规范要求 |  | 个 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【项目公示牌】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【项目公示牌】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【项目公示牌】
暂列金额明细表
工程名称：项目公示牌 |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【项目公示牌】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【项目公示牌】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【项目公示牌】
计 日 工 表
工程名称：项目公示牌 |  |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【项目公示牌】
总承包服务费计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【项目公示牌】
规费、税金项目计价表
工程名称：项目公示牌 |  |  | 标段：武陟县小董乡贾村农村公益事业财政奖补重点村项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【项目公示牌】
主要材料价格表
工程名称： |  | 项目公示牌 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 补充主材003 |  | 项目公示牌 |  | 个